ZAŁĄCZNIK NR 2
Dane szacunkowe za okres 10 m-c  do  określenia miesięcznej kwoty ryczałtowej
Lp.	Nazwa	Jednostka miary	zapotrzebowanie
1	Tlen medyczny	Butla 8l LIV	180 szt.
2	Tlen medyczny	Butla 2l LIV	320 szt.
3	Transport butli	dostawa	86
4	Dzierżawa butle LIV zawór zintegrowany		128 szt

UWAGA- Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie, ryczałtowo, po każdym miesiącu „z dołu"  i równej kwocie za każdy miesiąc, ilości podane powyżej nie będą ograniczać realizacji zamówień podczas trwania zawartej umowy ponieważ nie są to ilości maksymalne.
W przypadku butli tlenowych 2 litry (0,43 m3), 8 litrów (1,72m3),
Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia
200 bar z zaworem zintegrowanym tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym
z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr
wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy
0,5 - 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli
donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do
podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu
medycznego np. respirator transportowy.
Parametry techniczne butli 2 litry z zaworem zintegrowanym , wymagane ze
względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający:
Wysokość całkowita butli wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 50 cm.
Średnica butli wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 10,5 cm.
Parametry techniczne butli 8 litrów z zaworem zintegrowanym , wymagane
ze względu na środki transportu, którymi dysponuje Zamawiający:
Wysokość całkowita butli wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 95
cm. Średnica butli wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 14 cm.
Miejsca realizacji dostaw:
a) Sanok ul. Rymanowska 45
b) Brzozów ul. 3-Maja 62
c) Lesko ul. Stawowa 15
d) Ustrzyki Dolne ul. Pionierska 10